(Raum für Fimenzeichen)

Kalibrierstelle für ..........................

Calibration Body for ......................

ID-Nr.

akkreditiert durch / accredited by

AKKREDITIERUNG AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025	Kalibrierzeichen

Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025	Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).

Akkreditierung Austria ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European Co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the physical units of measurements according to the International system of Units (SI).

Akkreditierung Austria is a signatory to the multilateral agreements of the European Co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

Gegenstand

Object

Hersteller

Manufacturer

Typ

Type

Herstellernummer

Serial number

Auftraggeber

Customer

Kalibriernummer

Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines

Number of pages of the certificate

Datum der Kalibrierung

Date of calibration

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

Stempel	Datum	Leiter der Kalibrierstelle bzw. Zeichnungsberechtigter	Bearbeiter

Seal	Date	Authorised person	Person responsible

This calibration certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Inhalte der zweiten Seite:

- Kalibriergegenstand

- Kalibrierverfahren

- Ort der Kalibrierung (bei Vor-Ort-Kalibrierungen und Kalibrierungen im mobilen Laboratorium)

- Messbedingungen

- Umgebungsbedingungen

- Messergebnisse

- Messunsicherheit

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeordneten Werteintervall.

- (ggf. Konformitätsaussage zur Übereinstimmung mit Normen oder normenähnlichen Dokumenten)

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die bezeichneten Gegenstände zum Zeitpunkt der Kalibrierung.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Referenznormale

# Text boxes

NrNr

KNr.

Datum

NrNr